## Лист1
Артикул | Производитель | Описание | Ед.изм. | Колич | Ссылка на карточку товара на нашем сайте
ATV320U55N4C | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 5,5 кВт; 380-500 В; 3Ф | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996600
24448 | Schneider Electric | Gереключатель, 2 полюсный, ток 8 A, напряжение 230 В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276258
29321 | Schneider Electric | Клеммная заглушка 3Р, полиамид, 2 шт. | Satz | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276313
SEPAM2000-S36-D32-CCJ2A-CN | Schneider Electric | Блок управления защиты и контроля шины Серия SEPAM 2000, Тип D32, стандартное исполнение S36; датчик тока:TT5A, питание:220Vdc, интерфейс Jbus/Modbus | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281667
A9A26924 | Schneider Electric | Контакт дополнительный для модульных устройств | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132477
ZB6EB1B | Schneider Electric | Контактный блок со светодиодом, белый, напряжение питания 24 В | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000514908
LC1D18BD | Schneider Electric | контактор трехполюсный, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт, коммутируемое напряжение 440 В, ток 18 А, мощность 8 кВт, напряжение управления 24 VDC | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000291557
DF102 | Schneider Electric | Предохранитель-разъединитель 32A.2P.10х38 | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000518723
ATV12H055M2 | Schneider Electric | С радиатором (опция H) | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000285916
NSYTRAP1502 | Schneider Electric | Перегородка концевая и разделительная для клеммной колодки | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000314189
A9F73106 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000346244
32477 | Schneider Electric | Смешанный комплект pазъемов для зад. пpисоединения, для 3P | Satz | 12 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276335
SEPAM1000+T42-ADVANCED-ENG/FR-TT5A-SCREW-250VDC | Schneider Electric | Блок управления защиты и контроля трансформатора Серия SEPAM 1000, Тип T42 ; усовершенствованный интерфейс, питание:24-250Vdc | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281666
K2D002UCH | Schneider Electric | Кулачковый переключатель, двухполюсный на три положения, коммутируемое напряжение 300 В, ток 20 А | шт | 15 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281099
ATV630D11N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты ATV630 11кВт 380В 3ф | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280645
32944 | Schneider Electric | Силовой выключатель NS400DC, 3 полюса, напряжение номинальное 500 В, ток 630 А | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276361
A9A26927 | Schneider Electric | Контакт дополнительный для модульных устройств | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132479
GV2P10 | Schneider Electric | Автоматический выключатель для защиты электродвигателей, номинальный ток 4...6.3 А, мощность двигателя 2.2 кВт, напряжение 415 В | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000131969
XB4BW34B5 | Schneider Electric | Переключатель кнопочный со встроенным светодиодом красный, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт, напряжение питания светодиода 24 В, ток 20 мА, коммутируемое напряжение 230 В, ток 3 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000352919
ATV320U22N4C | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 2,2 кВт; 350-500 В; 3Ф | шт | 17 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000087366
XB7EV04BP | Schneider Electric | Лампа сигнальная, номинальное напряжение 24 В | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292573
ATV320U40N4C | Schneider Electric | Преобразователь частоты ATV320 компактное исполнение 4 кВт 500В 3Ф | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002683846
59707T87 | Schneider Electric | Модуль памяти для реле защиты Sepam 80, емкость 2 Мб, напряжение питания 5 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280194
59635 | Schneider Electric | Трансформатор тока нулевой последовательности, отношение 1/470, первичный ток 9400 А, вторичный ток 20 А, мощность 10 ВА | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000322524
RM17TT00 | Schneider Electric | Реле контроля цепей, 3 фазное, выходной ток 5 А, напряжение 183...528 V AC, 1 C/O | шт | 15 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281606
GS1AF43 | Schneider Electric | Индикатор состояния предохранителя 3Р размер Т1-Т2, для GS1-250..400A | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280987
LC1D25GD | Schneider Electric | Контактор TeSys LC1D25GD | шт | 68 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281203
8728 | Schneider Electric | Цоколь для шкафа, длина 800 мм | шт | 13 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276221
47077 | Schneider Electric | Вспомогательный слаботочный контакт OF для автоматических выключателей серии Masterpact NT | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276386
CAE22F5 | Schneider Electric | Контактор EasyPact TVS 10А 690/110В AC | шт | 33 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000286179
29299 | Schneider Electric | Основание и комплект для переоборудования в выкатное исполнение, принадлежность для 3-х полюсных автоматических выключателей NS100/160/250 | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276309
XB4BW31B5 | Schneider Electric | Кнопочный переключатель со светодиодной индикацией, цвет - белый, 24V/250 AC/DC), 1 НО + 1 НЗ контакты | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515389
CSH30 | Schneider Electric | Промежуточный кольцевой тор-адаптер типа CSH30 для SEPAM | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280783
SEPAM1000+B21-ADVANCED-ENG/FR-TT5A-SCREW-250VDC | Schneider Electric | Блок управления защиты и контроля шины, серия SEPAM 1000+, тип B21, усовершенствованный интерфейс, датчик тока: TT5A, питание 24...250 В dc | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281665
990XCA65609 | Schneider Electric | Волокнно-оптический кабель с разъемами ST, 3 м | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280451
31446 | Schneider Electric | Расцепитель TM200DС для 3-х полюсных автоматических выключателей Compact NS, ток 200 А, напряжение 400 В АС | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276327
59707M81 | Schneider Electric | Модуль памяти для реле защиты Sepam 80, емкость 2 Мб, напряжение питания 5 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280190
VW3A58737 | Schneider Electric | BREMSWIDERST.IP30 14 OHM 400W | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281838
24085 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 3П, 2А, (B), 6 кА | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276253
ACE919CA | Schneider Electric | Конвертор интерфейса RS485/RS485, напряжение питания 110...220 В AC, ток 1 А, температура -5...+55 С | шт | 7 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280545
LC1D32B7 | Schneider Electric | Контактор трехполюсный, дополнительно 1 нормально закрытый контакт + 1 нормально открытый контакт, коммутируемое напряжение 440 В, ток 32 А, напряжение управления 24 В AC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000520131
170XTS00701 | Schneider Electric | клеммная колодка для модулей Premium, 18 контактов, коммутируемое напряжение 250 В, ток 3 А | шт | 15 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279586
NSYCVF850M230PF | Schneider Electric | Вентилятор осевой с фильтром, напряжение 230 В ас, производительность 718 м^3/ч, мощность 150 Вт | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000314545
LRD35 | Schneider Electric | Реле защиты эл.двигателя от перегрузки (тепловое), номинальное напряжение 690 В перем.(3 фазы), диапазон тока уставки 30-38 А, доп.контакты 1НО+1НЗ (230 В перем. 5 А), монтаж на контактор. | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000314404
A9F79416 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 4П, 16А, (C), 6 кА | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280509
C25F32D160 | Schneider Electric | Автоматический выключатель; 3П; 160А; 36 кА при 400В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003761303
XB5AW33B5 | Schneider Electric | Кнопка, зеленая, напряжение коммутируемое 240 В ас, ток 3 А, подсветка 24 В, 1 нормально закрытый + 1 нормально открытый контакт | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292651
26976 | Schneider Electric | Электроизолятор для клемм | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276295
GS1FD3 | Schneider Electric | Разъединитель-предохранитель, 3 полюса, размер предохранителей 14х51, напряжение 690 В ас, ток до 50 А | шт | 23 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280988
140CHS11000 | Schneider Electric | Модуль горячего резерва, обеспечивает отказоустойчивость системы, волоконно-оптический разъем, ток 700 мА, напряжение изоляции 8 кВ, скорость передачи 10 Мбод, ток потребления 700 мА, | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279549
67126 | Schneider Electric | монтажный комплект в шкаф (с размерами 1800х1200х600 мм) - каркас: нижняя и верхняя рамы, навес, материал сталь | упак | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276419
59707B80 | Schneider Electric | Модуль памяти для реле защиты Sepam 80, емкость 2 Мб, напряжение питания 5 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280187
LC1E2510M5 | Schneider Electric | Контактор Schneider Electric EasyPact TVS 3P 25А 400/220В AC 11кВт | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000136410
VPI62405 | Schneider Electric | Аксессуары для низковольтных коммутационных аппаратов | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003755034
ZBPA | Schneider Electric | Прозрачный колпачек для кнопки | шт | 45 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515068
XB4BA42 | Schneider Electric | переключатель кнопочный, 1 нормально закрытый контакт, коммутируемое напряжение 230 В, ток 3 А | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000352924
ATV320U75N4C | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 7,5 кВт; 380-500 В; 3Ф | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996603
ZBE102 | Schneider Electric | Блок контактов для кнопочного переключателя, 1НЗ контакт, номинальное напряжение 240 В перем., ток 3 А, винтовые клеммы для подключения, монтаж втычной. | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000290294
A9F75440 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 4П, 40А, (D), 6 кА | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280484
59651 | Schneider Electric | 10 inputs + 4 outputs, 11 0-125 V DC / V AC | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000320486
TCSEGPA23F14F | Schneider Electric | Шлюз ethernet TCP | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000308663
ZBVM4 | Schneider Electric | контактный блок со светодиодом, красный, напряжение 230...240 VAC, ток 20 мА | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000290942
59707S80 | Schneider Electric | Модуль памяти для реле защиты Sepam 80, емкость 2 Мб, напряжение питания 5 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280192
A9N61520 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный; 2П; 0,5А; (C); 10 кА при 400В | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280025
3501 | Schneider Electric | Монтажная плата для NS3200-INS2500 | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276204
ABE7R16T230 | Schneider Electric | Модуль ввода/вывода с клемнным блоком, 16 каналов, напряжение 230 В, ток 6 А | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000297031
A9XMFA04 | Schneider Electric | Комплект для крепления Acti9 Smartlink к DIN-рейке, пластмасса | шт | 236 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280519
CCA785 | Schneider Electric | Соединительный кабель для модуля синхронизации, напряжение 250 В | шт | 18 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280732
A9C61216 | Schneider Electric | Автоматический выключатель Reflex iC60N Ti24, 2 полюса, напряжение 230/400 В перем., ток 16 А, характеристика В, отключающая способность 10 кА | шт | 154 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280465
21416 | Schneider Electric | неоновая лампа с выключателем и розеткой, напряжение 220 В ас, мощность 11 Вт | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276250
ATS01N222QN | Schneider Electric | Устройство плавноого пуска для асинхронных электродвигателей, напряжение 400 В, мощность двигателя 7.5 кВт | шт | -6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000283065
PKE32M735 | Schneider Electric | Вилка силовая | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000313710
ATS48D32Q | Schneider Electric | Устройство плавного пуска электродвигателя, напряжение входное 220..410 В AC, ток 32 А, мощность двигателя до 15 кВт | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000282001
23770 | Schneider Electric | Выключатель автоматический, 3-х полюсный, напряжение 400 В ас, коммутируемый ток 4 А, отключающая способность 10 кА | шт | 15 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276252
TM3TI4G | Schneider Electric | Аналог модуль расширения | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000306623
29450 | Schneider Electric | доплнительный контактный блок автоматического выключателя, 1 переключающий контакт, напряжение 400 В, ток 3 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132374
TM3DQ16TG | Schneider Electric | Дискретный модуль расширения ТМ3- 16 выходов транзист источник пруж клеммы | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000308486
A9F73250 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996030
A9F73320 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996043
LA1KN11 | Schneider Electric | Блок дополнительных контактов НО+НЗ, напряжение 600 В | шт | 18 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000291830
BMENOC0301 | Schneider Electric | Модуль коммуникационный, 3 порта Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX, напряжение питания 3,3 В пост, степень защиты IP20 | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000300536
21415 | Schneider Electric | Светильник для люминесцентных ламп с розеткой UTE, напряжение 250 В ас, мощность 11 Вт | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276249
GV2P20 | Schneider Electric | Автомат защиты двигателя, ток 13-18 А, коммутируемое напряжение 400 В, 3 полюса | шт | 18 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000131983
HMIG3U | Schneider Electric | Универсал процес блок PremiumBOX для GTU | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000313798
25432 | Schneider Electric | Выключатель автоматический, 3-полюсный, ток 2 А, напряжение 400 В АС, характеристика C | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276271
BMXNRP0200 | Schneider Electric | Комплект из 10 металлических направляющих | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000516209
DZ6MZ211 | Schneider Electric | Профиль монтажный, длина 1920 мм, сталь | шт | 48 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280868
A9N61524 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 2 полюса, напряжение 500 В DC, ток 4 А, отключающая способность 5 кА | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281060
LC1D12BD | Schneider Electric | контактор трехполюсный, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт, напряжение 400 В, ток 12 А, мощность 5,5 кВт. напряжение управления 24 VDC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132506
LRD08 | Schneider Electric | Тепловое реле перегрузки для контактора,номинальное напряжение 690 В, диапазон тока 2,5...4 А, частота сети 0...400 Гц | шт | 23 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000314888
ATV320U15N4C | Schneider Electric | Преобразователь частоты Altivar ATV320 компактный 1.5 КВТ 500В 3Ф | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003060757
SAMPLE SCHNEIDER/ MECHANICAL COUNTER 33895 | Schneider Electric | Механический счетчик циклов 33895, образец | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002915662
BMXDDO6402KRU | Schneider Electric | Модуль цифровых выходов 64 выхода, транзистор | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003056101
BMXNOM0200 | Schneider Electric | Модуль коммуникационный, 1 неизолированный порт RS232/485, 1 изолированный порт RS485, напряжение питания 24 В dc | шт | 18 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000352547
A9F78316 | Schneider Electric | Автоматический выключатель iC60N, 3 полюса, напряжение 400 В ас, ток 16 А, характеристика В, отключающая способность 6 кА | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280488
SR3NET01BD | Schneider Electric | Модуль расширения связи SR3NET01BD Schneider Electric | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000314387
889520FA | Schneider Electric | Кожух для распределительного шкафа, сталь листовая, 4 отверстия для монтажа | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280421
GS1AM1 | Schneider Electric | Дополнительный контактный блок,1С/О,GS1 | шт | 31 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280983
ABR2E112B | Schneider Electric | Реле, 1 полюс, коммутируемое напряжение 125 В АС/DC, ток 1 А, напряжение упрввления 24 В DC | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000330372
GV2 AP03 | Schneider Electric | Внешняя рукоятка управления с возможностью блокировки (IP 54), черная рукоятка, синяя плата для маркировки | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281003
VW3A3424 | Schneider Electric | Модуль датчика скорости PUSH-PULL(HTL) | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003057716
LV432518 | Schneider Electric | Комплект штырей для выкатных установки, опция для выключателей NSX400/630 | упак | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000284855
A9F79350 | Schneider Electric | Автоматический выключатель Schneider Electric Acti9, 3П, 50А, (C), 6 кА | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000274546
DF3EN10 | Schneider Electric | Предохранитель 14х51-GF-10A DF3EN10 Schneider Electric | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280822
ATV930D15N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты ATV930 15/11кВт 380В 3Ф | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000300341
24738 | Schneider Electric | автоматический выключатель, 3 полюса, ток 6 А, номинальное напряжение 230 - 400 В переменного тока, | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000321794
ATV12HU15M2 | Schneider Electric | Преобразователь частоты ATV12; 1,5 кВт; 240 В; 1Ф | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000287398
ZCKE64 | Schneider Electric | Роликовая головка для концевого датчика | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281897
A9A26929 | Schneider Electric | Контакт состояния, 2 СО, напряжение 240..415 VAC - 24..130 VDC | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132483
NW40H_DC/D | Schneider Electric | Аксессуары для низковольтных коммутационных аппаратов | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003755059
LC1D09BD | Schneider Electric | Контактор трехполюсный, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт, напряжение 440 В, ток 9 А, мощность 4 кВт, напряжение управления 24 VDC | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132334
18830 | Schneider Electric | Выключатель автоматический на ток 10 А, 1 полюс, напряжение 415 В | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276241
A9F74210 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, серия iC60N, 2 полюса, номинальный ток 10 А, характеристика С, отключающая способность 6 кА, напряжение 240 В ас | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996069
ATV630D37N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 37 кВт; 480 В; 3Ф | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000282254
8750 | Schneider Electric | Боковые стенки шкафа | Satz | 13 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276222
A9F75203 | Schneider Electric | Автоматический выключатель iC60N, 2 полюса, ток 3 А, кривая D, напряжение 400 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280989
32693 | Schneider Electric | Автоматический выключатель NS400N, 3 полюса, ток 400 A, напряжение 380/415 V | шт | 24 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276353
ATV310HU15N4E | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 1,5 кВт; 3Ф; 460 В | шт | 43 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000282753
RM4TR34 | Schneider Electric | Реле контроля напряжения для 3-х фазных цепей, диапазон измерения 290...484 В ас, временная задержка 0,1...10 с, 2 перекидных контакта, напряжение питания 400 В ас | шт | 42 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281608
SUA500PDRI | Schneider Electric | ИБП APC на DIN-рейку/монтажную плату, 500 ВА, 220 В, без встроенной АКБ | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000321078
BMECRA31210 | Schneider Electric | Адаптер удаленного в/в RIO Ethernet,M580 | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000516202
BMXNOR0200H | Schneider Electric | Модуль коммуникационный RTU Ethernet/Serial, серия Modicon X80, напряжение питания 24 В пост., степень защиты IP20, температурный диапазон -25...+70 С | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000516208
25498 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 3 полюса, ток 2 А, напряжение 440 В, кривая К | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276276
NSYCR150WU2C | Schneider Electric | Резистивный нагреватель 150Вт 110-230В | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000314452
32609 | Schneider Electric | Монтажная плата для автоматических выключателей NS100...630 В | шт | 14 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276341
59647 | Schneider Electric | Модуль аналогового выхода Sepam MSA141, уровень выходных сигналов 0...10 мА, 4...20 мА, 0...20 мА, устанавливается на рельс монтажный | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276400
BMXDDI1602 | Schneider Electric | Модуль ввода, 16 цифровых входов, напряжение 24 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279497
LC1D09B7 | Schneider Electric | Контактор, 3 полюса, напряжение коммутируемое 400 В АС, ток 9 А, напряжение управления 24 В АС | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000291457
27132 | Schneider Electric | Вспомогательный контакт - 1 размыкающий контакт - 415 В - 6 А | шт | 51 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276296
CCA640 | Schneider Electric | Соединитель для коммутации электрической цепи, коммутиуемое ноапряжение 250 В, ток 3 А | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280726
VW3A1111 | Schneider Electric | Графический терминал Altivar Process Schneider VW3A1111 | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000310246
47074 | Schneider Electric | Низковольтная клемма для привода вакуумного выключателя, напряжение 240 В, ток 6 А | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000299365
ZB4BA2 | Schneider Electric | Кнопка без фиксации с пружинным возвратом, 1НО, черная | шт | 19 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515150
32893 | Schneider Electric | Автомат защиты NS630N, напряжение 415 В, ток 630А, 3 полюса, с электронным расцепителем STR23SE в сборе. | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276359
DF3EN16 | Schneider Electric | Предохранитель тип GG,размер 14х51,16А | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280823
BMXNRP0201RU | Schneider Electric | Оптоволоконный повторитель Schneider Electric BMXNRP0201RU | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003059763
BMXDDI6402KRU | Schneider Electric | Модуль ввода/вывода, 64 канала, напряжение 24 В | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002999061
ATV630C25N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты низковольтный до 1 кВ | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003118440
20547 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, двухполюсный, характеристика С, коммутируемое напряжение 400 В, ток 20 А | шт | 30 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276248
A9F79216 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 2 полюса, ток 10 А, напряжение 400 В | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000274538
LADN40 | Schneider Electric | Дополнительный контактный блок контактора, 4 нормально разомкнутых контакта, коммутируемое напряжение 230 В, ток 3 А | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132290
XB5AW31B5 | Schneider Electric | кнопочный переключатель, белый, 1 нормально закрытый + 1 нормально открытый контакт, напряжение 24 В | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292381
XB5AS8445 | Schneider Electric | Кнопка грибовидная, 2 нормально закрытых контакта, напряжение 240 В ас, ток 3 А | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000293407
ZBE101 | Schneider Electric | контактный блок переключателя, 1 нормально открытый контакт, коммутируемое напряжение 230 В, ток 1 А | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000352915
59707B83 | Schneider Electric | Модуль памяти для реле защиты Sepam 80, емкость 2 Мб, напряжение питания 5 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280188
GV2ME10 | Schneider Electric | Защитный выключатель для электродвигателей, ток 4-6,3 А, мощность 2,2 кВт, напряжение 415 В | шт | 21 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000284802
AB1AC24 | Schneider Electric | Торцевая пластина для клемм, цвет серый | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280539
TM3DI16 | Schneider Electric | Дискретный модуль расширения. | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000308282
RXM4AB2P7 | Schneider Electric | Реле, Zelio RXM, 4 переключающих контакта, напряжение коммутируемое 250 В ас, ток 6 А, напряжение цепи управления 230 В ас | шт | 70 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000296444
SAMPLE SCHNEIDER/ MECHANICAL COUNTER 48535 | Schneider Electric | Механический счетчик циклов 48535, образец | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002915667
LC1F500MD | Schneider Electric | Контактор, 3-х полюсный, напряжение коммутируемое 400 В АС, ток 500 А, напряжение управления 220 В DC | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281212
VW3A1101 | Schneider Electric | Блок удаленного графического отображения информации, с 7-сегментным дисплеем, для электропривода, напряжение 240 В АС | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000309392
LRE22 | Schneider Electric | Реле перегрузки тепловое Schneider Electric EasyPact TVS 16-24А, класс 10A | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000314557
GVAN11 | Schneider Electric | Переключатель, 1 нормально открытый + 1 нормально закрытый контакт, напряжение 660 В АС | шт | 40 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132196
A9N61502 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 1 полюс, напряжение 250 В dc, ток 2 А, отключающая способность 10 кА, характеристика С | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279493
ATS22D47Q | Schneider Electric | Устройство плавного пуска Schneider Electric ALTISTART 47А, 230/230В | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281123
A9E18321 | Schneider Electric | Индикатор наличия 3-х фазного напряжения, светодиодный, цвет излучения зеленый, напряжение 230 В АС | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000283739
XUBTAPSNM12 | Schneider Electric | Фотодатчик 12 24 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281868
LUA1C11 | Schneider Electric | Контактный блок, 1 НО + 1 НЗ, напряжение 250 V DC/250 V AC | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000314685
CCT640 | Schneider Electric | разъем для реле серии SEPAM 1000, сечение провода 0,2..2,5 мм^2, 9 контактов, напряжение 250 В. | шт | 196 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280735
LC2D09GDV | Schneider Electric | контактор, ток 9 А, напряжение 125 В, 1 нормально открытый + 1 нормально закрытый контакт | шт | 140 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281219
XB5AVB3 | Schneider Electric | Индикатор свтодиодный, цвет зеленый, напряжение 24 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292271
A9F03240 | Schneider Electric | Автоматический выключатель iC60N, 2 полюса, напряжение 400 В ас, ток 40 А, характеристика В, отключающая способность 6 кА | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000338020
GV3P65 | Schneider Electric | Автоматический выключатель для защиты электродвигателей, 3 полюса, напряжение 500 В ас, ток 48 - 65 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132185
VW3A3302 | Schneider Electric | Карта Modbus plus. совместимость серий продукта: Altivar 71Q | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000308870
MVS16H3NW5L | Schneider Electric | Воздушный автомат Schneider Electric EasyPact MVS ET5S 1600А 3P, 65кА | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003291118
XB5AVM3 | Schneider Electric | Индикатор светодиодный, зеленого цвета, рабочее напряжение 230...240 В AC | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292363
XB4BW33M5 | Schneider Electric | Переключатель кнопочный с подсветкой, напряжение 230...240 В АС, 1 НО и 1 НЗ контакты, цвет зелёный | шт | 40 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515442
A9F74303 | Schneider Electric | Автоматический выключатель iC60N, 3 полюса, ток 3 А, характеристика С, напряжение 440 В | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000283516
ATV930D37N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты ATV930 37/30кВт 380В 3ф | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000300423
GV2ME08 | Schneider Electric | Выключатель автоматический для защиты электродвигателя | шт | 16 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000283169
A9XCAM06 | Schneider Electric | Кабель с разъёмами, серия Acti 9 Smartlink, 5 полюсов, длина 160 мм, напряжение 24 В | Satz | 38 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280516
13197 | Schneider Electric | Корпус Mini Kaedra для автоматических выключателей, контакторов, пластик, 18+1 модулей | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276233
ATV320U30N4C | Schneider Electric | Преобразователь частоты, мощность 3 кВт, напряжение 380 В, 3 фазное | шт | 16 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996602
XB4BVM1 | Schneider Electric | Индикатор светодиодный, напряжение 230...240 В AC, ток 20 мА | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515240
25460 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 1 полюс, ток 1 А, напряжение 440 В, кривая К | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276274
DF4HN1201 | Schneider Electric | Предохранитель тип GG,РАЗМЕР 1.200А.STRIKER | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280826
19303 | Schneider Electric | Корпус металлический | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276243
A9F75310 | Schneider Electric | Автоматические выключатели Acti 9 iC60N однополюсные, характеристика С, ток 10 А, номинальное напряжение: 230/400 В, 50 Гц | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000285034
LTM9CE180T | Schneider Electric | Модуль для подключения Ethernet контакторов серии TeSys, для экранированных кабелей с витой парой, 1 разъем вилка типа RJ45, 1 разъем розетка RJ45 | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002949715
59430 | Schneider Electric | Изолятор для заземляющего выключателя серии Evolis, напряжение 17.5 кВ | шт | 72 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276396
59662 | Schneider Electric | Кабель CCA774 для SEPAM, разъёмы RJ45, длина 4 м | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276403
GV2P07 | Schneider Electric | Выключатель автоматический для электродвигателя, напряжение 400 В АС, мощность 1,5 кВт, ток 1,6...2,5 А | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000131970
LP1K1210BD | Schneider Electric | Контактор трехполюсный, коммутируемое напряжение 440 В АС, ток 20 А, напряжение управление 24 VDC | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000290553
A9C61325 | Schneider Electric | Автоматический выключатель Reflex iC60N Ti24, 3 полюса, напряжение 230/400 В перем., ток 25 А, характеристика В, отключающая способность 10 кА | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280469
A9F03116 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, серия iC60N, 1 полюс, напряжение 230 В перем., ток 16 А, характеристика В, отключающая способность 6 кА | шт | 290 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280474
DF3FN50 | Schneider Electric | Предохранитель цилиндрический, размер 22х58 мм, напряжение 500 В, ток 50 А | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280825
RXM4AB1BD | Schneider Electric | Реле втычное, 4 переключающих контакта, коммутируемое напряжение 250 В ас, ток 6 А, напряжение управления 24 В DC | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000294325
LC1E40M5 | Schneider Electric | Контактор трехполюсный, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт, коммутируемое напряжение 400 В. ток 40 А. мощность 18,5 кВт, напряжение управления 220 VAC | шт | 36 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000486652
DZ5MF6 | Schneider Electric | Гайка закладная, резьба М6, сталь | шт | 602 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280863
GV2ME32 | Schneider Electric | Автоматический выключатель двигателя, коммутируемое напряжение 440 В, ток 24...32 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000284245
A9F73310 | Schneider Electric | Автоматический выключатель iC60N, 3 полюса, напряжение 240/415 В ас, ток 10 А, характеристика отключения В | шт | 56 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996033
A9N61533 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, модель C60H-DC, 2 полюса, напряжение рабочее 500 В пост., ток 25 А, характеристика С, отключающая способность 6 кА | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281217
XB5AVM4 | Schneider Electric | Индикатор светодиодный, красного цвета, рабочее напряжение 230...240 VAC | шт | 53 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281860
XB5AVM5 | Schneider Electric | Индикатор светодиодный, цвет излучения желтый, напряжение питания 230...240 В ас | шт | 60 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281861
A9F73263 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный; 2П; 63А; (B); 10 кА при 400В | шт | 13 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996031
A9C61316 | Schneider Electric | Автоматический выключатель Reflex iC60N Ti24, 3 полюса, напряжение 230/400 В перем., ток 16 А, характеристика В, отключающая способность 10 кА | шт | 88 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280467
GV2P02 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, ток 0,25-0,4 А, напряжение 690 В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281007
ATV71LD17N4Z | Schneider Electric | Преобразователь частоты, напряжение 380...480 В, мощность 7,5 кВт, выходная частота 0...1600 Hz | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000282394
28052 | Schneider Electric | Ручка переключателя | шт | 30 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276299
25501 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 3 полюса, ток 6 А, напряжение 440 В, кривая К | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276279
A9F79316 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 3 полюса, напряжение 230/400 В ас, ток 16 А, характеристика отключения С, отключающая способность 6 кА | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000278698
ACE969TP-2 | Schneider Electric | Модуль коммуникационный, интерфейс Modbus, порт RS485, напряжение питания 24-250 В DC | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280546
NSYTRAABV35 | Schneider Electric | Стопор концевой (фиксатор-ограничитель для клемм), материал пластик, цвет серый, монтаж на DIN-рейку. | шт | 92 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000312174
ATV630D55N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 55 кВт; 480 В; 3Ф | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000282353
RXZE2S114M | Schneider Electric | Разъем-цоколь для реле, 14 контактов, коммутируемое напряжение 300 В, ток 12 А | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000293494
RSB2A080BD | Schneider Electric | Релейный модуль; Количество контактов:2; 24-24 B DC | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000294131
RSLZRA1 | Schneider Electric | Розетка | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292845
XBTGK5330 | Schneider Electric | Сенсорная TFT панель с функциональными клавишами | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281864
GS1AF23 | Schneider Electric | Индикатор состояния предохранителя | шт | 12 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280986
ZB5AA4 | Schneider Electric | Толкатель для переключателя, кнопка красного цвета | шт | 32 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515895
ATV31HD15N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты для асинхронных двигателей | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280608
APCRBC136 | Schneider Electric | АКБ для SUA500PDRI с максимальной допустимой температурой 50 град.Ц | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000320500
LF3/12/31.5/2500 | Schneider Electric | Высоковольтный выключатель, коммутируемое напряжение 12 кВ, ток 2500 А, отключающая способность 31,5 кА | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281235
25499 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 3 полюса, ток 3 А, напряжение 440 В, кривая К | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276278
24344 | Schneider Electric | автоматический выключатель, трехполюсный, характеристика С, напряжение 400 В, ток 1 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276254
47934 | Schneider Electric | Запчасти для NW DC: дугогасительная камера | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276388
AR1MB01C | Schneider Electric | Карта из 200 желтых бумажных маркеров с черной буквой С | шт | 70 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279905
67232 | Schneider Electric | Дверь двойная для шкафа, сталь | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276421
ABE7H16S43 | Schneider Electric | Пассивнй модуль для подключения модулей ввода на 16 каналов, входное напряжение 24 В DC, ток 125 мА на канал, предохранитель 5х20 на каждый канал со светодиодной индикацией состояний | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280542
GS1ND3 | Schneider Electric | LASTTRENNSCH.M.SICH. | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280995
A9F78106 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, серия iC60N, 1 полюс, напряжение 240 В ас, ток 6 А, характеристика В | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132387
ZBE-101 | Schneider Electric | Контактный блок переключателя, 1 нормально разомкнутый контакт, коммутируемое напряжение 230 В, ток 2 А | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000352915
NSYSTMP2280 | Schneider Electric | Монтажная плата | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000286284
ATS22C21Q | Schneider Electric | Устройство плавного пуска ATS22 210A управление 220В | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000285819
A9XMSB11 | Schneider Electric | Модуль ввода/вывода, серия Acti9 Smartlink, 11 каналов ввода/вывода, напряжение питания 24 В пост., коммуникационный порт Modbus | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280530
32899 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 3 полюса, напряжение 690 В Ас, ток 630 А | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276360
BMXXBP0600 | Schneider Electric | Кроссплата активная для Modicon M340, 6 слотов, напряженеие питания 24 В, мощность 1,5 Вт, монтаж на плату или DIN-рейку. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000282335
A9F73332 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный; 3П; 32А; (B); 10 кА при 400В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996046
AM1ED200 | Schneider Electric | Рельс монтажный | шт | 7 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280584
DZ5CE007 | Schneider Electric | Наконечник на кабель AWG20 сечением 0,75 мм^2, металл | шт | 210 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280862
XB4BW35B5 | Schneider Electric | Переключатель кнопочный со встроенным светодиодом желтый, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт, напряжение питания светодиода 24 В, ток 20 мА, коммутируемое напряжение 230 В, ток 3 А | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515477
GS1AF1 | Schneider Electric | Контактный блок, 1 перекидной контакт, напряжение 250 В | шт | 24 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280984
A9F73210 | Schneider Electric | Выключатель автоматический, модель iC60N, 2 полюса, напряжение 440 В перем./125 В пост., ток 10 А, характеристика отключения В | шт | 197 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996015
8576 | Schneider Electric | Рама передней панели | шт | 16 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276220
LV438428 | Schneider Electric | Автоматический выключатель; 3П; 400А; 100 кА при 400В | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281294
BMXFCC503 | Schneider Electric | Кабель FCN | шт | 13 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279440
59632 | Schneider Electric | Разъем напряжения | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276398
29332 | Schneider Electric | комплект длинных клеммных заглушек для втычных и выдвижных выключателей | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276314
AF1EA4 | Schneider Electric | Гайка закладная M4, сталь, упаковка 100 шт | шт | 44 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280565
A9F85304 | Schneider Electric | Автоматический выключатель iC60H D 4A 3p. | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000278335
GV2ME22 | Schneider Electric | автоматический выключатель защиты электродвигателей, трехполюсный, коммутируемое напряжение 400 В, ток 20...25 А, мощность 11 кВт | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000283812
ABE7P16F310 | Schneider Electric | модуль ввода/вывода с клемнным блоком, 16 каналов, 32 контакта. коммутируемое напряжение 230 В, ток 6 А | шт | 16 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000294646
28102 | Schneider Electric | автоматический выключатель COMPACT NS80H, трехполюсный коммутируемое напряжение 415 В, ток 25 А | шт | 29 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276304
SR3B261BD | Schneider Electric | интелектуальное реле, напряжение 24VDC, входной сигнал от трехпроводного PT100 (-25...+125 С). | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000313482
A9XMEA08 | Schneider Electric | Модуль ввода/вывода, серия Acti9 Smartlink, 7 дискретных каналов ввода/вывода, 2 аналоговых канала ввода (4...20 мА или 0...10 В), напряжение питания 24 В пост., коммуникационный порт Ethernet и Modbus | шт | 12 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280518
ATV320U22N4B | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 2,2 кВт; 380-500 В; 3Ф | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003288762
140CHS32000 | Schneider Electric | Модуль горячего резерва, обеспечивает отказоустойчивость системы, волоконно-оптический разъем, ток 700 мА, напряжение изоляции 8 кВ, скорость передачи 10 Мбод, ток потребления 700 мА, | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279552
32404 | Schneider Electric | Выключатель автоматический 3-х полюсный, ток 400 А, напряжение 400 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276333
CCA770 | Schneider Electric | Кабель для дисплея длиной 61 см | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280729
A9A15310 | Schneider Electric | Розетка щитовая, ток 16 А, напряжение 250 В | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132288
CCA774 | Schneider Electric | Кабель для передачи данных с разъемами по краям, используется с модулем Sepam напряжение 250 В, длина кабеля 4 м | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280730
GS1KD3 | Schneider Electric | Рубильник с предохранителем Schneider Electric TeSys GS 125А 3P, 22x58 | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280991
TCSESM083F2CS0 | Schneider Electric | Коммутатор CONNEXIUM | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000516177
ATV320U75N4B | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 7,5 кВт; 500 В; 3Ф | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000335399
K1F027MCH | Schneider Electric | Кулачковый переключатель, двухполюсный на три положения, коммутируемое напряжение 300 В, ток 12 А | шт | 22 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281093
ATS22D32Q | Schneider Electric | Устройство плавного пуска ATS22 230В(7,5кВт)/400-440В(15кВт) | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280593
LC1D18B7 | Schneider Electric | контактор трехполюсный, 1 нормально открытый контакт и 1 нормально закрытый контакт, коммутируемое напряжение 400 В. ток 18 А. мощность 7,5 кВт, напряжение управления 24 VAC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000291376
64374 | Schneider Electric | Монтажная панель, максимальная нагрузка 50 кг | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276406
GV2P16 | Schneider Electric | Автоматический выключатель для защиты электродвигателей, номинальный ток 9...14 А, мощность двигателя 5.5 кВт, напряжение 415 В | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000131982
ZB2SZ3 | Schneider Electric | Заглушка пластиковая для переключателей, черный цвет | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000285291
RXZE2M114 | Schneider Electric | Колодка для установки реле, номинальное напряжение 250 В, ток 10 А, втычные контакты для реле, винтовые клеммы для подключения внешних цепей, монтаж на DIN-рейку. | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000293085
LA9F703 | Schneider Electric | Кожух защиты силовых клемм пластмассовый, для использования с 2,3,4-х полюсными контакторами | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000509988
K1H014UCH | Schneider Electric | Переключатель поворотный, 2 позиционный, 4 полюсный, коммутируемое напряжение 230 В, ток 12 А | шт | 55 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281098
ABS7EC3B2 | Schneider Electric | Реле статическое =24В 12,5мм. | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000297467
XB5AG21 | Schneider Electric | Переключатель, 2 положения, 1 нормально открытый контакт | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292262
LC1E1210B5 | Schneider Electric | Контактор TVS 1НО 12А 400В AC3 24В 50ГЦ | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000486016
25408 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 3 полюса, ток 0,5 А, напряжение 440 В | шт | 15 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276264
32619 | Schneider Electric | Устройство для подключения автоматических выключателей Compact NS400...630, 3 полюса, ток 630 А | шт | 15 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276342
TCSMCNAM3M002P | Schneider Electric | Кабель USB/RJ45 | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000308948
LC1K0910B7 | Schneider Electric | Контактор K 3P,9 A,НО,24V 50/60 ГЦ | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000514089&wh=MD0000017
EXECLU12B | Schneider Electric | Контакты типа тюльпан 630-800-1250А | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003419149
25503 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 3 полюса, ток 10 А, напряжение 440 В, кривая К | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276280
A9F73225 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 2 полюса, напряжение 230/400 В ас, ток 25 А, характеристика В | шт | 17 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996022
A9N61521 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 2 полюса, напряжение 500 В DC, ток 1 А, характеристика С | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280476
LADN22 | Schneider Electric | дополнительный контактный блок контактора, 2 нормально открытых контакта и 2 нормально закрытых контакта. коммутируемое напряжение 250 В, ток 3 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132287
ATS22C17Q | Schneider Electric | Устройство плавного пуска, напряжение 400 В, ток 170 А, напряжение управления 220-230 В, мощность 90 кВт | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000285072
A9F73220 | Schneider Electric | Автоматический выключатель iC60N, 2 полюса, напряжение 400 В ас, ток 20 А, характеристика В, отключающая способность 6 кА | шт | 27 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996020
29390 | Schneider Electric | Расцепитель для дистанционного отключения автоматических выключателей, напряжение 24 В DC | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276315
ATV630U40N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 4 кВт; 380-480 В; 3Ф | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000283167
ATV212HU40N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты ATV212 4кВт 480В IP21 | шт | 14 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000284334
54446 | Schneider Electric | Модуль элемента питания, магниевый, напряжение 24 VDC | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276394
AM1DE200 | Schneider Electric | Рельс монтажный, сталь | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280582
A9XCAL06 | Schneider Electric | Кабель с разъёмами, серия Acti 9 Smartlink, длина 870 мм, напряжение 24 В | Satz | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280515
47849 | Schneider Electric | Клеммник низкого напряжения для катушек выключателя Masterpact NW | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276387
ATV310HU55N4E | Schneider Electric | Преобразователь частоты ATV310 5,5кВт 380В 3ф | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000283355
LV429268 | Schneider Electric | Комплект из 2 контакт-штырей для выключателя | упак | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000285052
CCA670 | Schneider Electric | Боковые выводы | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280728
32490 | Schneider Electric | Комплект полюсных наконечников для выключателей автоматических серии Compact, шаг 52.5 мм | шт | 22 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276337
A9F73216 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный, 2 полюса, номинальное напряжение 400 В перем., номинальный ток 16 А, отключающая способность 10 кА, характеристика B, монтаж на DIN-рейку. | шт | 11 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996019
LA4DE1U | Schneider Electric | Аббревиатура/сечение:LA4-DE1U(варисторный,) Дополнительно:модуль ограничения коммутационных перенапряжений катушки, варисторный, на перем.и пост.напр.110-250В, Крепление безвинтовое, с возможностью установки ещё одного входного модуля. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000291614
31340 | Schneider Electric | Выключатель-разъеденитель, 3 полюса, напряжение 690 В, ток 2500 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276323
A9F74101 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, серия Acti 9 iC60N, 1 полюс, характеристика С, ток 1 А, номинальное напряжение 230/400 В ас, отключающая способность 6 кА | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132355
ZB2BE102 | Schneider Electric | контактный блок переключателя, 1 нормально закрытый контакт, коммутируемое напряжение 400 В, ток 5 А | шт | 78 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515429
SFT2842 | Schneider Electric | Программное обеспечение на CD | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281678
ATV630U75N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты ATV630; 7,5 кВт; 380 В; 3Ф | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000283830
GV2ME05 | Schneider Electric | Автоматический выключатель двигателя, коммутируемое напряжение 690 В, коммутируемый ток 1.0 А, 3 полюса | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000288181
TM3DQ32TK | Schneider Electric | Дискретный модуль расширения | шт | 19 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000308831
A9F73340 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный; 3П; 40А; (B); 10 кА при 400В | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996047
LC1D093GD | Schneider Electric | Контактор 3-х полюсный, коммутируемое напряжение 230 В ток 9 А, напряжение управления 125 В постоянного тока | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281198
RSB2A080BDS | Schneider Electric | интерфейсное реле, 2 переключающих контакта, напряжение управления 24 В DC, ток 8 А, коммутируемое напряжение 400 В АС. | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000294152
ABL8BPK24A12 | Schneider Electric | Аккумуляторный модуль для ИБП, напряжение 24 В DC, емкость 12 Ач | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000308853
31366 | Schneider Electric | Выключатель-разьединитель Interpact INV2000 ЗР. 2000 А. | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276324
24367 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 4 полюса, напряжение 400 В, ток 40 А, характеристика С, отключающая способность 6 кА | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276257
ATS22D75Q | Schneider Electric | Устройство плавного пуска ATS22 230В(18,5Вт)/400-440В(37кВт) | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000282066
XB5AD53 | Schneider Electric | Переключатель поворотный со стандартной ручкой черного цвета, с фиксацией, 3 положения, 2 нормально открытых контакта, коммутируемое напряжение 250 В, ток 3 А | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292258
A9F79110 | Schneider Electric | Автоматические выключатели Acti 9 iC60N, 1 полюс, характеристика С, ток 10 А, номинальное напряжение: 230/400 В, 50 Гц | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000274541
VW3A3607 | Schneider Electric | Карта коммуникационная PROFIBUS ATV32 LXM 32 | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000307181
A9F73316 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный; 3П; 16А; (B); 10 кА при 400В | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996037
CAD32BL | Schneider Electric | Реле промежуточное, 3НО+2НЗ контакта, напряжение управления 24В пост. | шт | 7 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280722
A9F73232 | Schneider Electric | Выключатель автоматический модульный; 2П; 32А; (B); 6 кА при 400В | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002996024
A9F04216 | Schneider Electric | Автоматический выключатель, 2 полюса, напряжение 250 В ас, ток 16 А, отключающая способность 6 кА, характеристика С | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000337980
4506 | Schneider Electric | Силовая шина | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000329150
ZBVB1 | Schneider Electric | Светодиодный модуль, напряжение питания 24 В, цвет белый | шт | 11 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000514825
59707G82 | Schneider Electric | Модуль памяти для реле защиты Sepam 80, емкость 2 Мб, напряжение питания 5 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280189
XB5AVM1 | Schneider Electric | Индикатор светодиодный, белого цвета, рабочее напряжение 230...240 VAC | шт | 13 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281859
LC1E3210M5 | Schneider Electric | Контактор Schneider Electric EasyPact TVS 3P 32А 400/220В AC 15кВт | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000501831
XACA891 | Schneider Electric | Подвесная станция 8PB 2SP | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000307965
ZBY1101 | Schneider Electric | Маркировка для переключателей, пластмасса | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000515077
DF3EN06 | Schneider Electric | Предохранитель цилиндрический, размер 14х51 мм, напряжение 500 В, ток 6 А | шт | 50 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280821
59707M87 | Schneider Electric | Модуль памяти для реле защиты Sepam 80, емкость 2 Мб, напряжение питания 5 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280191
XVR13M05L | Schneider Electric | Маячок свето-сигнальный, цвет оранжевый, напряжение 230 В ас/dc | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000312527
A9E18327 | Schneider Electric | Световой индикатор iIL трехфазный (max 48) | шт | 11 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000284639
AB1BV6 | Schneider Electric | Маркировка для клемм; ширина: 6 мм; цвет: Белый | шт | 175 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280540
32564 | Schneider Electric | 2 длинные клемные заглушки 3П NS400/630 | Satz | 7 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276339
BMXAMI0410 | Schneider Electric | Модуль ввода, 4 аналоговых ввода, напряжение 24 В | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281924
DF3FN40 | Schneider Electric | Предохранитель 22x58-GF-40А | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280824
A9F79106 | Schneider Electric | Автоматические выключатели Acti 9 iC60N, 1 полюс, характеристика С, ток 6 А, номинальное напряжение: 230/400 В, 50 Гц | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000274537
ATV320U55N4B | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 5,5 кВт; 500 В; 3Ф | шт | 18 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000335393
ATV930U75N4 | Schneider Electric | Преобразователь частоты; 7,5 кВт; 3Ф; 480 В | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000302530
31470 | Schneider Electric | Электронный расцепитель STR22SE, номинальный ток 250 А, коммутируемое напряжение 415 В | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276328
LC1D09GD | Schneider Electric | Контактор Schneider Electric TeSys LC1D 3P 9А 440/125В DC 4кВт | шт | 68 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281200
A9D55625 | Schneider Electric | Дифавтомат, серия iDPN N Vigi, 1 полюс + нейтраль, напряжение 230 В перем., ток номинальный 25 А, ток утечки 30 мА, класс АС | шт | 50 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000276173
59707T81 | Schneider Electric | Модуль памяти для реле защиты Sepam 80, емкость 2 Мб, напряжение питания 5 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280193
SFT2885 | Schneider Electric | Программное обеспечение на CD с комплектом подключения к ПК. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003761304