## Лист1
Артикул | Производитель | Описание | Ед.изм. | Колич. | Ссылка на карточку товара на нашем сайте
6ES7132-4BD32-0AA0 | Siemens Automation | Модуль вывода дискретных сигналов для ET 200S, 4 выхода, напряжение питания 24 В пост., выходное напряжение 24 В пост./ ток 2 А на канал (максимально), материал корпуса пластик, монтаж втычной. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000164659
6ES7522-1BL01-0AB0 | Siemens Automation | Модуль вывода дискретных сигналов, 32 выхода, напряжение питания 24 В пост., выходное напряжение 24 В пост./ ток 0.5 А на канал (максимально), материал корпуса пластик, монтаж втычной. | шт | 112 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000240485
3SU1401-1BH30-1AA0 | Siemens Automation | Светодиодная лампа желтая, напряжение питания 24 В, ток 15 мА | шт | 130 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000247117
6ES7468-1BB50-0AA0 | Siemens Automation | Интерфейсный кабель с К-шиной, длина 1.5 м, напряжение 60 В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000143907
LZS:RT4A4L24 | Siemens Automation | Вомпактное втычное реле | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000250620
6GK7542-6UX00-0XE0 | Siemens Automation | Коммуникационный процессор | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000136209
6RA8075-6DV62-0AA0-Z L11 | Siemens Automation | Сетевые преобразователи | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003594644
6ES7531-7KF00-0AB0 | Siemens Automation | Модуль вывода. | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000207457
3KE4530-0AA | Siemens Automation | Рубильник, 3 полюса, напряжение 690 В АС, ток 1000 А, передний поворотный механизм | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280066
6EP4135-0GB00-0AY0 | Siemens Automation | Аккумуляторный модуль | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000190315
6ES7134-4JB51-0AB0 | Siemens Automation | Модуль ввода аналогового сигнала, 2 канала для резистивного измерения температуры посредством PT100 или NI100, напряжение питания 24 В пост., входной сигнал 150-300-600 Ом, время цикла 110 мс на канал, ширина 15 бит, материал корпуса пластик, монтаж втычной. | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000214218
7ME6920-1AA10-1AA0 | Siemens Automation | Измерительный преобразователь для обработки сигналов от измерительных датчиков потока, напряжение 115-230 В АС, выходной сигнал 4-20 мА, с дисплеем, 3 строки по 20 символов, погрешность 0,25%, корпус пластиковый. | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280400
6XV1830-0LH10 | Siemens Automation | Кабель огнестойкий, для сети PROFIBUS, экранированный, 2 жилы, диаметр жил 0.64 мм, напряжение 80 В | м | 17 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000222505
3NE1435-0 | Siemens Automation | Вставка плавкая, напряжение 690 В, ток 560 А | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000195623
3TX4210-0H | Siemens Automation | Упаковка шильдиков (100шт) для концевых держателей, полиамид | шт | 39 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000250415
6GK1901-1BB12-2AA0 | Siemens Automation | Разъем прямоугольный | шт | 30 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000251977
6XV1850-0AH10 | Siemens Automation | Кабель для передачи данных "витая пара", 2 пары с сечением жилы 0,64 мм^2, коммутируемое напряжение 125 В, длина 20 м | м | 37 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000208989
3VA1110-3EF36-0AA0 | Siemens Automation | Автоматический выключатель | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000238498
5SX2106-7 | Siemens Automation | Автоматический выключатель однополюсный, коммутиуремое напряжение 400 В, ток 6 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280202
6ES7138-4DA04-0AB0 | Siemens Automation | Модуль-счётчик для SIMATIC DP, 1 канал, разрешение 32 бит, частота счёта 100 кГц, напряжение питания 24 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132778
8WH2000-0CF07 | Siemens Automation | Клемма проходная, пружинное соединение 0,08-2,5 мм^2, серая | шт | 25 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000192984
5WG1284-2EB01 | Siemens Automation | Клавишный переключатель с ИК приёмником, 4 пары клавиш, напряжение 250 В, цвет арктический белый | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280212
6ES7132-6BF01-0BA0 | Siemens Automation | SIMATIC ET 200SP, модуль дискретных выходов, DQ 8x 24V DC/0,5A ST, со стандартными функциями, выход PNP, (source, P-switching), | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000193617
3NC1491 | Siemens Automation | Выключатель-разъеденитель, 1 полюс, установка предохранителя 14х51 мм, напряжение 690 В АС, ток до 50 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000207161
6ES7193-1CL10-0XA0 | Siemens Automation | Терминальный блок TB32L, 32 канала, предназначен для установки электронного блока и подключения внешних входных и выходных цепей, что позволяет производить замену электронных блоков без демонтажа внешних соединений, напряжение 24 В DC | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002915722
3SU1500-0AA10-0AA0 | Siemens Automation | Держатель кнопочного переключателя (фиксатор), материал пластик, цвет серый, монтаж вставной. | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000211523
6FX2002-3AD01-1AD0 | Siemens Automation | Кабель сигнальный "витая пара", коммутируемое напряжение 100 В, 8 пар, сечение жилы 0,14 мм^2, длина 4 м, с разъемом | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000216829
3KE4530-0GA | Siemens Automation | Выключатель, 3 полюса, напряжение 690 В АС, ток 1000 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280067
6ES7136-6BA01-0CA0 | Siemens Automation | Электронный модуль | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003419920
3RV2011-0JA15 | Siemens Automation | Выключатель автоматический для защиты электродвигателя, 3 полюса, номинальное напряжение 400 В перем., ток расцепителя по перегрузке 0,7-1 А, уставка расцепителя максимального тока 13 А, с фронтальным блок-контактом 1НО+1НЗ. | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000237248
LZS:MT28800 | Siemens Automation | Фиксирующая скоба | шт | 100 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000135189
3SU1550-0AA10-0AA0 | Siemens Automation | Держатель контактных блоков, на 3 модуля, металл | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000249140
3RW3016-1BB14 | Siemens Automation | Устройство плавного пуска, напряжение набочее 200 - 480 В ас, ток 9 А, напряжение питания 110...230 В ас/dc | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000195949
6ES7522-1BH01-0AB0 | Siemens Automation | Модуль вывода дискретных сигналов | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000153069
6ES7322-1HH01-0AA0 | Siemens Automation | модуль вывода дискретных сигналов, 16 каналов, выходное напряжение 24 В, ток 5 А, напряжение питания 24 VDC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000227320
LZX:MT323024 | Siemens Automation | Реле в разъем, 3 переключающих контакта, коммутируемое напряжение 250 В, ток 10 А, напряжение управления 24 VDC | шт | 96 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000197484
3VA9113-0QE00 | Siemens Automation | Задняя клемма плоская | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000228039
6ES7352-5AH00-0AE0 | Siemens Automation | Модуль сопроцессора SIMATIC S7-300, FM 352, для скоростного выполнения логических операций, напряжение питания 24 В DC, 12 дискретных входов, 8 дискретных выходов | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292293
1LE1501-2AA43-4AA4 | Siemens Automation | Двигатель, мощность 30 кВт, напряжение 400/690 В, 2 полюса | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279613
6ES7412-5HK06-0AB0 | Siemens Automation | Центральный процессор | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000140894
6ES7516-3AN02-0AB0 | Siemens Automation | Центральный процессор | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003050329
6SE6400-1PB00-0AA0 | Siemens Automation | Принадлежности для преобразователей Micromaster | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000480746
6EP1334-2BA20 | Siemens Automation | Источник питания систем SITOP, входное напряжение 120/230VAC, выходное напряжение 24 VDC, ток 10 A. | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000196208
6ES7193-6BP00-0DU0 | Siemens Automation | Промышленная сеть, децентрализованное периферийное устройство - монтажная рама | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003044771
6EP7133-6AB00-0BN0 | Siemens Automation | Источник питания постоянного тока | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000538619
6ES7153-2BA70-0XB0 | Siemens Automation | Simatic dp, интерфейсный модуль dp/pa-link и et200m im153-2 hf | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000238644
6SE7090-0XX84-0FB0 | Siemens Automation | Плата энкодера | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280319
6ES7532-5HF00-0AB0 | Siemens Automation | Модуль вывода аналогового сигнала, 8 каналов, напряжение питания 24 В пост., выходной сигнал -10…+10 В пост. Или 0(4)...20 мА, разрешение 16 бит, материал корпуса пластик, монтаж на DIN-рейку. | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000173581
5ST3606 | Siemens Automation | Шина штыревая для автоматических выключателей | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000239893
6ES7134-6HD01-0BA1 | Siemens Automation | Модуль ввода аналогового сигнала, 4 канала, напряжение питания 24 В пост., напряжение входного сигнала до 30 В пост./ ток до 50 мА, разрешение 16 бит, потери мощности 0.85 Вт, материал корпуса пластик, монтаж втычной. | шт | 60 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000236865
FDK:083F5032 | Siemens Automation | Panel mounting enclosure IP20/NEMA 1 in aluminum for 19" insert (21 TE) | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000202324
3NA6822 | Siemens Automation | Предохранитель, ток 63 А, напряжение 500 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000246562
6ES7193-6AR00-0AA0 | Siemens Automation | Шинный адаптер BA 2X RJ45 | шт | 32 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000252675
7KM3220-0BA01-1DA0 | Siemens Automation | Панель управления Siemens 7KM3220-0BA01-1DA0 | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003054136
8WH1000-0AF02 | Siemens Automation | Terminal block, 2.5 mm2 red Screw mounting 2 connections Red | шт | 50 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000255688
3NE1022-2 | Siemens Automation | Предохранитель, с изолированными выступами и центральным индикатором, ток 125 А, напряжение 690 В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000203259
6ES7155-6AA01-0BN0 | Siemens Automation | Модуль связи Fieldbus | шт | 24 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000227234
5SX2406-7 | Siemens Automation | Автоматический выключатель, 4 полюса, ток 6 А, напряжение 100 В | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280204
6ES7151-1AA06-0AB0 | Siemens Automation | Модуль интерфейсный, 63 периферийных модуля, напряжение питания 24 В пост., интерфейс SUB-D, объем данных 244 байта на каждый вход и выход, монтаж на DIN-рейку. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132186
6SY7010-0AB60 | Siemens Automation | Тиристор, ток 1880 A, напряжение 660-690 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280327
6ES7522-1BL10-0AA0 | Siemens Automation | Программируемый контроллер | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000188157
6AV2124-0QC02-0AX1 | Siemens Automation | Панель оператора SIMATIC HMI TP1500 Comfort с сенсорным экраном | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000222438
6ES7131-6BH01-0BA0 | Siemens Automation | Модуль ввода дискретного сигнала, 16 входов, напряжение питания 24 В пост., сигнал 24 В пост., ток 90 мА, время задержки входного сигнала 0.05-20 мс, потери мощности 1.7 Вт, материал корпуса пластик, монтаж втычной. | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000247455
6ES7193-6AG20-0AA0 | Siemens Automation | SIMATIC ET 200SP, СЕТЕВОЙ АДАПТЕР BA LC/RJ45, МЕДИА-КОНВЕРТЕР ОПТИКА-МЕДЬ 1X LC РАЗЪЁМ (ОПТИЧЕСКИЙ) И 1 X RJ45 РАЗЪЁМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К PROFINET | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000188426
5ST3041 | Siemens Automation | Расцепитель минимального напряжения, напряжение 110 В DC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000223454
3RT2916-1EH00 | Siemens Automation | Диодный модуль, опция для контакторов типоразмера S00, напряжение рабочее 12...250 В пост. | шт | 38 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000201603
6ES7314-1AF11-0AB0 | Siemens Automation | процессорный модуль, память 48 Кбайт, интерфейс MPI, встроенный источник питания с выходным напряжением 24 VDC | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280276
3TX7004-1LB02 | Siemens Automation | Соеденительное реле, 1 переключающий контакт, крепление на DIN рейку, коммутируемое напряжение 230 В, ток 6 А, напряжение управления 24 В AС/DC | шт | 15 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280086
3NW1050-0HG | Siemens Automation | Плавкая вставка, ток 5 А | шт | 7 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000140324
6SY7000-0AB18 | Siemens Automation | Резистор защиты цепи, сопротивление 2 Ом, мощность 20 Вт, допуск 5% | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280326
6ES7131-6BF01-0BA0 | Siemens Automation | Модуль дискретных выходов, DI 8x 24V DC ST | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000165864
5ST3655 | Siemens Automation | Защита от электрического поражения для открытых соединений, желтая | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000198638
6SE6420-2UC15-5AA1 | Siemens Automation | Преобразователь частоты; 0,55 кВт; 1Ф; 220 В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280318
3NC8434-3C | Siemens Automation | вставка плавкая SITOR, 500A, AC 660V, типоразмер 3 | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000199652
6GK1905-0DA00 | Siemens Automation | SIMATIC NET, гибридный концевой соединитель для подлкючения гибридного кабеля | Satz | 30 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000216826
8WH9003-1GA00 | Siemens Automation | Крышка концевая для клемм, материал пластик, цвет серый, монтаж вставной. | шт | 32 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000256366
6ES7135-6HB00-0CA1 | Siemens Automation | Модуль аналогового ввода для установки на контактную колодку, 2 универсальных канала по току и напряжению, разрешение канала 16 бит +/- 0,1%, напряжение питания 24 В. | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000188151
8WH9000-2GA00 | Siemens Automation | Торцевая пластина для клемм, цвет серый, пластик | шт | 32 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000215124
6ES7135-6HD00-0BA1 | Siemens Automation | Модуль вывода | шт | 75 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132805
8WH1000-1MG88 | Siemens Automation | Клемма с предохранителем | шт | 23 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000133903
6SE6400-0BP00-0AA1 | Siemens Automation | Базовая панель оператора для преобразователей частоты MICROMASTER 4, ЖК индикатор, 8 клавиш, напряжение питания 5 В dc | шт | 15 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000480745&wh=MD0000017
5ST3804 | Siemens Automation | Разъединитель нейтрали | шт | 35 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000240908
6GK1905-0CB00 | Siemens Automation | Разъем ECOFAST для кабеля, 5 шт., напряжение 230 В | Satz | 59 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000208138
3RQ3118-1AM00 | Siemens Automation | Выходное согласующее устройство | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000201227
6GK5108-0BA00-2AC2 | Siemens Automation | Модуль коммуникационный (коммутатор неуправляемый Ex), напряжение питания 12 и 24 В пост. (два источника), ток 0.25/0.125 А, 8 портова RJ45 (скорость передачи данных 100 Мбит/с), рассеиваемая мощность 3 Вт, рабочая температура -40…+70 С, монтаж на DIN-рейку. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000172700
3RT1956-6A | Siemens Automation | запасные главные контакты для контакторов, 3 подвижных + 6 неподвижных контакта | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000174996
6ES7155-6AU01-0CN0 | Siemens Automation | PROFINET, 2-портовый интерфейсный модуль IM 155-6PN/2 High Feature, 1 слот для BusAdapter, макс. 64 модуля ввода/вывода и 16 модулей ET 200AL, резервирование S2, множественная горячая замена, 0,25 мс, изохронный режим, дополнительная защита от натяжения PN, включая серверный модуль | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002757817
8WH9020-6GC10 | Siemens Automation | Перемычка клеммной колодки | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000215139
3NE1814-0 | Siemens Automation | Вставка плавкая для блоков SITOR, номинальный ток 20 А, максимальное напряжение 690 В | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000221592
7ME6910-2CA30-1AA0 | Siemens Automation | Преобразователь MAG 5000 19 дюймов | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003597764
5SL6210-7 | Siemens Automation | автоматический выключатель, ток 10 А, 2 полюса, напряжение 400 В, характеристика С | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132799
3SB36446BA20 | Siemens Automation | индикатор светодиодный, красный, напряжение 24 VDC | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003761279&wh=MD0000017
3NA3836 | Siemens Automation | Предохранитель, напряжение 500 В, ток 160 А | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000158850
6GK1901-0DA20-0AA0 | Siemens Automation | набор из 20 разъемов для оптоволокооного кабеля | Satz | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000158712
3RH2131-1BB40 | Siemens Automation | Вспомогательный контактор, 3НО+1НЗ, управляющее напряжение 24 В DС | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000137266
5SY4320-7 | Siemens Automation | Автоматический выключатель, 3 полюса, напряжение 400 В, ток 20 А, характеристика С, отключающая способность 10 кА | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000256244
6GK1500-0FC10 | Siemens Automation | Разъём для Profibus, 9 контактов, напряжение 125 В | шт | 266 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000218748
5SY4202-7 | Siemens Automation | Автоматический выключатель, 2-полюсный, коммутируемое напряжение 400 В АС, коммутируемый ток 2 А, характеристика С | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000182963
6RA8085-6DV62-0AA0-Z L11 | Siemens Automation |  | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000 003594643
3SU1400-1AA10-1BA0 | Siemens Automation | Контактный блок кнопочного переключателя, 1 НО контакт, коммутируемое напряжение 500 В перем., ток 10 А, материал корпуса пластик, цвет черный, монтаж втычной. | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000236414
LZS:PT5B5T30 | Siemens Automation | Реле вставное, 4 переключающих контакта, напряжение 230 В AC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000246747
8WA1805 | Siemens Automation | торцевой держатель клеммника, сталь | шт | 35 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000215775
6ES7131-6BF01-0BA0 | Siemens Automation | Модуль дискретного вывода | Satz | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000165864
6ES7515-2AM02-0AB0 | Siemens Automation | Центральный процессор | шт | 26 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003059112
3UF7102-1AA00-0 | Siemens Automation | Модуль измерения тока, диапазон уставок тока 10...100 А. | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000169714
3RK1301-1JB00-0AA2 | Siemens Automation | Электромагнитный контактор SIMATIC DP (DS1-X) , для ET 200S, автомат+ нереверсивный, мощность 4.0 кВТ, напряжение 400В, диапазон настройки защиты 7.0 : 10.0 А, ширина 45мм. | шт | 16 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000146024
3TG1001-0AL2 | Siemens Automation | контактор, 3 нормально открытых контакта и 1 нормально закрытый контакт, коммутируемое напряжение 400 В АС, напряжение управления 230 В АС | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000253335
6ES7314-5AE83-0AB0 | Siemens Automation | модуль процессорный, CPU 314, 16 цифровых входов/выходов, 4 аналоговых вх/вых, встроенный ИП 24VDC, 32кб памяти | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280277
6ES7332-7ND02-0AB0 | Siemens Automation | Модуль вывода аналоговых сигналов систем Simatic S7, 4 канала, разрешение 16 бит, гальваническая развязка внешних и внутренних цепей, выходное напряжение 0...10 В, 1...5 В, +10 В и -10 В, ток +/- 20 мА, напряжение пиатния 24 В DC | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000192060
5SF1024 | Siemens Automation | основание плавкой вставки, напряжение 500 В, на винтах | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000217705
7ME6140-2YA10-1AA1 | Siemens Automation | Сенсор электромагнитного расходомера, пищевого исполнения SITRANS F M MAGFLO MAG 1100 FOOD, диаметр Ду 50, материал сенсора Hastelloy C, давление Ру 16, частота возбуждения 12.5 Гц | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280398
5ST3045 | Siemens Automation | Расцепитель минимального напряжения, напряжение 24 В DC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000151548
5SY4201-7 | Siemens Automation | Автоматический выключатель, двухполюсный, ток 1 А, напряжение 400 В АС, характеристика С, расцепительная способность 10 кА | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000182961
6ES7134-6HB00-0CA1 | Siemens Automation | Модуль аналогового ввода для установки на контактную колодку, 2 универсальных канала по току и напряжению, разрешение канала 16 бит +/- 0,1%, напряжение питания 24 В. | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000163545
3VA9153-0QC00 | Siemens Automation | Передние соединительные пластины | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000244373
3NW1075-0HG | Siemens Automation | Цилиндрическая плавная вставка | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000218486
3RT2916-1DG00 | Siemens Automation | Ограничитель перенапряжения | шт | 165 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000191246
6ES7135-6GB00-0BA1 | Siemens Automation | Модуль вывода аналогового сигнала, 2 канала, напряжение питания 24 В пост., выходной сигнал 0(4)-20 мА, разрешение 16 бит, материал корпуса пластик, монтаж втычной. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000206962
3SU1401-1BH40-1AA0 | Siemens Automation | Светодиодная лампа зеленая, напряжение питания 24 В, ток 15 мА | шт | 100 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000159678
6SL3223-0DE25-5AG1 | Siemens Automation | Преобразователь частоты; 5,5 кВт; 3Ф; 480 В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000178802
3RP1540-1AN30 | Siemens Automation | Реле времени, задержка по времени 1 с, 7 диапозонов 1...100 с, напряжение управления 200...240 VAC, коммутируемое напряжение 200..240 VAC | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280077
6GK1905-0CA00 | Siemens Automation | Гибридный соединитель | шт | 49 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000231134
3SU1001-3AB42-0AA0 | Siemens Automation | Актуатор двойной кнопки | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000139752
6FC5203-0AF22-1AA2 | Siemens Automation | станочный пульт управления, мощность 5 Вт, напряжение питания 24 VDC, на корпусе 2 клавиатуры, джойстик, регуляторы, 30 клавиш | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280299
6ES7332-5HF00-0AB0 | Siemens Automation | Модуль ввода аналоговых сигналов, 8 каналов, напряжение питания 24 В пост., тип входного сигнала 0-20мА/0-5В (настраивается), монтаж на DIN-рейку. | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000181196
6ES7216-2AF22-0XB0 | Siemens Automation | процессорный модуль SIMATIC S7, 24 дискретных входа. напряжение 24 VDC. 16 дискретных выходов, напряжение 24 VDC, ток 0,75 А, емкость памяти 16 Кб, напряжение питания 24 VDC | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280271
6GK7543-1AX00-0XE0 | Siemens Automation | Коммуникационный процессор CP 1543 для S7-1500 | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000234269
3UF7210-1AA01-0 | Siemens Automation | Панель управления с дисплеем для SIMOCODE pro V | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000154908
8WH1000-0CF07 | Siemens Automation | Проходная клеммная колодка | шт | 55 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000148272
8WA1822-7EF23 | Siemens Automation | предохранитель плавкий 5х20, напряжение 250 В, ток 4 А | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000200344
6ES7222-1BF32-0XB0 | Siemens Automation | Модуль вывода SM 1222, цифровой, 8 каналов, напряжение 24 В dc, ток 0.5 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000234266
5SX4315-7 | Siemens Automation | Автоматический выключатель трехполюсный, коммутируемое напряжение 400 В, ток 1,6 А | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280207
6ES7321-1BL00-0AA0 | Siemens Automation | Модуль ввода дискретных сигналов, 32 канала, уровень входного сигнала 24 В DC, напряжение питания 24 В DC | шт | 21 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000174731
8WH8120-2AB35 | Siemens Automation | Маркировка для клемм, с горизонт. описанием 31..40, размер ZB5 | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000147928
6ES7137-6AA01-0BA0 | Siemens Automation | SIMATIC ET 200SP, коммуникационный модуль CM PTP для подключения "точка-к-точке" по RS422, RS485 и RS232, свободно программируемый порт, 3964 (R), USS, MODBUS RTU мастер/слейв, 250 кбит/с, для установки на базовые блоки типа A0, 1 штука в упаковке | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003260285
6AU1810-1HA20-1XA0 | Siemens Automation | Программное обеспечение | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003748509
3SU1100-0AB40-1BA0 | Siemens Automation | Переключатель кнопочный, один нормально разомкнутый контакт, коммутируемое напряжение 250 В, ток 10 А, зеленая | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000226869
3SU1900-0AX10-0AA0 | Siemens Automation | Рамка квадратная для переключателя кнопочного, материал пластик, цвет черный, монтаж накладной. | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000179888
Del_6ES7331-1KF02-0AB0 | Siemens Automation | Модуль аналоговых ввода устройства SIMATIC S7-300, 8 аналоговых входов, оптоизолированные, разрещение 13 бит, напряжение питания 24 В | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000214525
6ES5490-7LB21 | Siemens Automation | Фронтальный разъём для SIMATIC S5, 46 контактов, коммутируемое напряжение 250 В, ток 4 А | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002915710
6ES7193-6BP20-0BA0 | Siemens Automation | Модуль терминальный для установки электронного модуля (шинный соединитель), напряжение питания 24 В пост., ток до 10А, сквозная шина AUX1, материал корпуса пластик, монтаж на DIN-рейку. | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000196188
3RV1915-1AB | Siemens Automation | коммутационный мостик для 2-х трехполюсных автоматических выключателей, 6 контактов, коммутируемое напряжение 400 В | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000138412
6EP1961-2BA00 | Siemens Automation | Диагностический модуль, 4 канала, входное напряжение 24 VDC, выходной ток 2...10 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000250440
6ES73317KF020AB0 | Siemens Automation | Модуль ввода аналоговых сигналов, 8 каналов, оптическая изоляция, 2 входа, сигналы U/I/R/термопар, прерывания, диагностика, 9/12/14 бит, входное напряжение 24 В, напряжение птания 24 VDC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003525601
6ES7340-1BH02-0AE0 | Siemens Automation | SIMATIC S7-300, КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕССОР CP 340 С ИНТЕРФЕЙСОМ 20MA (TTY), ВКЛЮЧАЯ ПАКЕТ ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ НА CD | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000181623
6ES7322-1BL00-0AA0 | Siemens Automation | Выходной модуль дискретных сигналов, 32 канала, выходное напряжение 24 В DC, ток 500 мА, напряжение питания 24 В DC | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000216687
5ST3750 | Siemens Automation | концевая заглушка для шины штифтового типа 2/3 фазная | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000240942
3SU1000-1BD40-0AA0 | Siemens Automation | Актуатор грибовидной кнопки | шт | 20 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000193489
6ES7431-7QH00-0AB0 | Siemens Automation | входной модуль аналогоовых сигналов, 16 каналов входа, разрешение 16 бит, напряжение питиания 24 VDC | шт | 7 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000174735
6ES7541-1AB00-0AB0 | Siemens Automation | Коммуникационный модуль | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000159305
3RM1910-6AA | Siemens Automation | Колпачек защитный, материал пластик, цвет желтый, монтаж втычной. | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000219820
6AG1322-1HF10-2AA0 | Siemens Automation | SIPLUS S7-300 SM322 - 40POL -25...+60 GRAD C BASED ON 6ES7322-1HF10-0AA0 Weight 0,298 | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000201438
6EP1336-3BA10 | Siemens Automation | Источник питания, напряжение входное 120 - 230 В ас/110 - 220 В dc, напряжение выходное 24 В dc, ток 20 А, мощность 480 Вт | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000166389
8WH1000-0AG00 | Siemens Automation | Клемма | шт | 14 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000191124
8WH9020-6BL10 | Siemens Automation | Мостик для клемм, 10 полюсов | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000252474
FDK:083G2121 | Siemens Automation | Адаптер для датчика расхода серии MAGFLO, в комплекте с 2-мя зажимными кольцами и прокладками, DN40, внутренний диаметр 38 мм, внешний диаметр 41 мм. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280936
6ES7223-1BL32-0XB0 | Siemens Automation | Модуль ввода/вывода дискретных сигналов, 16 входов+16 выходов, напряжение питания 24 В пост., выходное напряжение 24 В пост./ ток 0.5 А на канал (максимально), материал корпуса пластик, монтаж на DIN-рейку. | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132784
6ES7195-7HD80-0XA0 | Siemens Automation | Активный шинный соединитель | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000242738
6GK1901-1BB10-2AA0 | Siemens Automation | Разъем угловой телекоммуникационный на кабель, RJ45, штекерный соединитель с металлическим корпусом для промышленных условий, быстрый монтаж, угол вывода кабеля 180 градусов. | шт | 72 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000145970
6XV1830-0EH10 | Siemens Automation | кабель телекоммуникационный, 2 жилы | м | 26 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000234038
7ME6140-3FA10-1AA1 | Siemens Automation | Магнитно-индуктивный измерительный датчик MAGFLO MAG 1100 Food специально разработан для использования в пищевой и пиво-безалкогольной промышленности, диаметр Ду 65, без оценочной электроники | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280399
6ES7315-2EH14-0AB0 | Siemens Automation | Процессорный модуль CPU 315-2 PN/DP, память 384 КБ, интерфейс MPI/DP, интерфейс ETHERNET PROFINET, напряжение питания 24 В dc | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000249732
8WH9000-1GA00 | Siemens Automation | Торцевая пластина для клемм, цвет серый, пластик | шт | 50 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000201478
7MF4433-1CA02-1BA6ZA40C11C12C14C20Y01 -20/+10MB | Siemens Automation | Датчик дифференциального давления, диапазон 1...60 мбар, напряжение пиатния 24 В dc, присоединение 1/4-18 NPT | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280402
5SB221 | Siemens Automation | предохранитель, коммутируемое напряжение 500 В, ток 4 А | шт | 19 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000183078
3UF7112-1AA01-0 | Siemens Automation | Модуль измерения тока Siemens 3UF7112-1AA01-0 | шт | 31 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000227223
6EP3333-6SB00-0AY0 | Siemens Automation | Источник питания, входное напряжение 100-240 В перем., мощность 240 Вт, выходное напряжение 24 В пост., ток 4 А, рабочая температура -25...+70 С, материал корпуса пластик, монтаж на DIN-рейку. | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000240711
OPV14/1 | Siemens Automation | Держатель цилиндрических предохранителей размером 14х51 мм, крепление на DIN рейку, 1 полюс, ток 63 А, напряжение 690 В АС | шт | 24 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281424
3VA2216-5HN32-0AA0 | Siemens Automation | Автоматический выключатель; 3П; 160А; 55 кА при 400В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000156537
1LA7133-4AA60-ZC11 | Siemens Automation | Электродвигатель асинхронный, 4 полюса, напряжение 3-х фазное 230/400 В АС, мощность 7,5 кВт | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000279612
6EP1336-2BA10 | Siemens Automation | Стабилизированный блок питания, входное напряжение 120/230 В, выходное напряжение 24 В, ток 20 А | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000255549
6ES7132-6BF01-0AA0 | Siemens Automation | Модуль дискретных выходов, DQ 8x 24V | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000193613
6ES7513-1AL02-0AB0 | Siemens Automation | Центральный процессор | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000193638
7MF4433-1CA02-1BA1-ZB11 | Siemens Automation | датчик для диффернциального измерения давления и потока SITRANS P DS III, диапазон 1...60 мбар, выходной сигнал 4...20 мА, напряжение питания 10,5...30 В, | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280401
3NA3830 | Siemens Automation | Предохранитель, напряжение 500 В, ток 100 А | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000214927
6EP1332-2BA20 | Siemens Automation | Блок питания, входное напряжение 120/230 В ас, выходное напряжение 24 В dc, ток 2,5 А, мощность 60 Вт | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000253831
6GK1901-1BB11-2AA0 | Siemens Automation | Штекерный соединитель | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000163086
6ES7338-7UH01-0AC0 | Siemens Automation | Декодирующий модуль для ультразвуковых датчиков положения, 338 измерительных позиций через измерительное устройство со старт/стоповым интерфейсом, напряжение 24 В DC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280288
6AG4114-3JG02-0DX1 | Siemens Automation | Промышленный персональный компьютер | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003518205
6ES7132-6BH01-0BA0 | Siemens Automation | SIMATIC ET 200SP, модуль дискретных выходов, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, со стандартными функциями, выход PNP, (source, P-switching), упаковка из 1 шт. , для установки на базовый блок типа A0, цветовой код CC00, замещающее значение, диагностика модуля для: КЗ на L+ и на землю, обрыв проводов | шт | 11 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000134894
5SY4206-7 | Siemens Automation | Автоматический выключатель, двухполюсный, коммутиуремое напряжение 400 В, ток 6 А | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000182965
6ES7510-1DJ01-0AB0 | Siemens Automation | Центральный процессор | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000167532
6ES7512-1DK01-0AB0 | Siemens Automation | Модуль центрального процессора, напряжение питания 24 В пост., рассеиваемая мощность 5.6 Вт, рабочая память 200 кбайт для программы и 1 Мбайт для данных, интерфейс PROFINET IRT, материал корпуса пластик, монтаж на DIN-рейку. | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000156708
3VL2708-1EJ43-0AA0 | Siemens Automation | Выключатель автоматический силовой | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280087
6FC5220-0AA31-2AB0 | Siemens Automation | SINUMERIK 840DI/DIE SL МОДУЛЬ CNC PCU 50.3B-C: 1,5 GHZ/512MB 24VDC;ВКЛ. MCI2 BOARD WINDOWS XP PROFESSIONAL (WINXP PRO EMBSYS) БЕЗ ПО | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280300
6ES7521-1BL10-0AA0 | Siemens Automation | Модуль дискретных вводов | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000247922
6ES7314-6BG03-0AB0 | Siemens Automation | SIMATIC S7-300 модуль процессорный, память RAM 96 кбайт, интерфейс RS485, напряжение 24 В DC, 24 цифровых входа, 16 цифровых выходов, 4 аналоговых входа, 2 аналоговых выхода | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292822
6SX7010-0FA00 | Siemens Automation | плата преобразования сигнала с выхода шифратора к процессоному модулю, напряжение питания 5 В, ток 250 мА | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280325
8WH1000-0AF00 | Siemens Automation | Клемма | шт | 13 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000239147
6ES7352-1AH01-0AE0 | Siemens Automation | Модуль электронного контроллера SIMATIC S7-300, FM 352, потребляемый ток 0.2 А, мощность 8.1 Вт, напряжение питания 24 В, 4 дискретных входа, 13 дискретных выходов, с программным обеспечением на CD | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292267
7ME6520-4HC13-2AA1-Z-N02 | Siemens Automation | Электромагнитный расходомер | шт | 8 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003597765
6ES7134-6GF00-0AA1 | Siemens Automation | Модуль ввода, аналоговый, 8 каналов, напряжение 24 В | шт | 46 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000178522
6ES7132-6BF01-2AA0 | Siemens Automation | Модуль дискретных выходов, DQ 8x 24V | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000193626
1PH8163-1MF03-1DA1-Z K18+K24 | Siemens Automation | Электродвигатель асинхронный, напряжение 3-х фазное 380 В перем., мощность 30 кВт, крутящий момент 191 Нм, частота вращения 1750 об/мин | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003761284
7ML1830-1BN | Siemens Automation | Монтажный набор для ультразвукового уровнемера FMS-310, нержавеющая сталь | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000164162
6ES7136-6BA00-0CA0 | Siemens Automation | Модуль дискретных входов для систем повышенной безопасности, 8 входов 24 В, напряжение питания 24 В. | шт | 10 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000219011
3SU1400-1AA10-1CA0 | Siemens Automation | Контактный блок кнопочного переключателя, 1 НЗ контакт, коммутируемое напряжение 500 В перем., ток 10 А, материал корпуса пластик, цвет черный, монтаж втычной. | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000193539
3VA9203-0QE00 | Siemens Automation | Задняя клемма плоская | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000152625
LZS:PT5A5T30 | Siemens Automation | Реле, 4 переключающих контакта, напряжение 230 В АС | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000138788
7KM4212-0BA00-3AA0 | Siemens Automation | Измерительный индикатор, LCD дисплей, диапазон измерения напряжения 400/690 В АС, диапазон измерения тока до 5 А, напряжение питания 110...340 В DC/95...240 В АС | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000215473
6ES7352-5AH10-0AE0 | Siemens Automation | Высокоскоростной процессор | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000292613
6ES7193-6BP00-0DA0 | Siemens Automation | Модуль терминальный для установки электронного модуля (шинный соединитель), напряжение питания 24 В пост., без сквозной шины AUX1, втычные клеммы для внешних подключений, материал корпуса пластик, монтаж на DIN-рейку. | шт | 11 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000196187
PV146AGG | Siemens Automation | Предохранитель цилиндрический, ток 6 А, напряжение 690 В | шт | 209 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281509
6ES7531-7PF00-0AB0 | Siemens Automation | Модуль аналоговых входов AI 8 X U/R | шт | 17 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000171004
6ES7322-8BF00-0AB0 | Siemens Automation | Выходной модуль дискретного сигнала системы Simatic S7, 8 каналов, напряжение 24 VDC, ток 0,5 А, напряжение питания 24 VDC | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000216688
6FX5002-1AA02-1BA0 | Siemens Automation | Кабель для передачи данных "витая пара", 8 пар с сечением жилы 0,14 мм^2, коммутиуремое напряжение 300 В, с разъемами, длина кабеля 2 м | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280306
8WH1000-1KG38 | Siemens Automation | Клемма | шт | 25 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000179159
LZS:RT3A4T30 | Siemens Automation | Компактное втычное реле | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000135233
6ES7135-4GB01-0AB0 | Siemens Automation | Модуль вывода аналоговых сигналов, 2 канала, выходной сигнал -20...+20 мA, разрешение 13 бит, напряжение 24 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132810
8WH1000-0AM00 | Siemens Automation | Клемма | шт | 67 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000155878
6FX8002-2CB31-1BA0 | Siemens Automation | Сигнальный кабель, коммутируемое напряжение 100 В, 12 жил сечением 0,22 мм^2, длина 11 м | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280307
6ES7656-6CQ34-3CF0 | Siemens Automation | Контроллеры интерфейсов | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003517023
6ES7321-1CH20-0AA0 | Siemens Automation | Модуль ввода дискретного сигнала, 16 каналов, входное напряжение 48 - 125 VDC | шт | 47 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000155283
6ES7972-0AA02-0XA0 | Siemens Automation | Повторитель RS485 Profibus DI/MPI, пропускная способность до 12 Мбит/с | шт | 64 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000154142
8WH9020-6BC10 | Siemens Automation | мост для клемм, 2 полюса | шт | 31 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000147960
6ES7155-6AU01-0BN0 | Siemens Automation | Модуль интерфейсный для ET200SP, 2 канала, напряжение питания 24 В пост., потребление тока до 450 мА, рассеиваемая мощность 1.9 Вт, интерфейс RJ 45 (Ethernet), протокол PROFINET MRP, монтаж на DIN-рейку. | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000227226
5SQ2370-0KA05 | Siemens Automation | автоматический выключатель трехполюсный, характеристика С, коммутируемое напряжение 400 В, ток 0,5 А | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280199
8WA1824 | Siemens Automation | Разделительная пластина для клемм, пластик | шт | 21 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000192690
6ES7322-5SD00-0AB0 | Siemens Automation | Модуль вывода дискретных сигналов, 4 канала, напряжение 24 В DC, напряжение питания 24 В DC | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000227321
5ST3748 | Siemens Automation | Концевая заглушка для шины штифтового типа, 1 фазная | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000238959
8WH9020-6BD10 | Siemens Automation | Перемычка для клемм, 3 полюса | шт | 40 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000151694
LSN1.6C/3 | Siemens Automation | Автоматический выключатель 3-х полюсный, ток 1.6 A, коммутируемое напряжение 230/400 В АС | шт | 7 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281271
8WA1820 | Siemens Automation | Разделительная пластина, полиамид | шт | 69 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000222470
3KL6230-1AB02 | Siemens Automation | Разъединитель для установки предохранителей NH, размер предохранителей 3 и 2, 3-х полюсный, напряжение 690 В АС, ток 800 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280068
6ES7421-1EL00-0AA0 | Siemens Automation | Модуль ввода дискретных сигналов | шт | 14 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000171194
6GK5216-4BS00-2AC2 | Siemens Automation | Коммутатор промышленный | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003332461
3SU1401-1BB40-1AA0 | Siemens Automation | Индикатор светодиодный, цвет зелёный, напряжение 24 В | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000148798
3SU1002-2BF50-0AA0 | Siemens Automation | Актуатор поворотного переключателя | шт | 28 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000254850
3UF7101-1AA00-0 | Siemens Automation | Модуль измерения тока, диапазон уставок тока 2,4...25 A. | шт | 102 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000169712
6ES7131-6BF00-0CA0 | Siemens Automation | Модуль дикретного (цифрового) ввода, 8 каналов, напряжение питания 24 В, напряжение ввода 24 В. | шт | 47 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000173571
6ES7155-5BA00-0AB0 | Siemens Automation | Интерфейсный модуль | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000219012
6ES7193-6BP00-0BA0 | Siemens Automation | Базовый модуль BU15-P16+A0+2B, для утсановки модулей ввода/вывода, напряжение 24 В | шт | -31 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000204670
8WA1822-7EF25 | Siemens Automation | Предохранитель плавкий, напряжение 250 В, ток 6.3 А | шт | 7 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000200346
6GK7443-5DX05-0XE0 | Siemens Automation | Коммуникационный процессор СP 443-5 Модуль | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000142515
6GT2600-0AA10 | Siemens Automation | Мобильный накопитель данных, 112 б | шт | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000238088
6ES7521-1BL00-0AB0 | Siemens Automation | Модуль дискретных входов | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000217494
6ES7241-1CH30-1XB0 | Siemens Automation | Модуль коммуникационный (для контроллера), напряжение питания 24 В пост., рассеиваемая мощность 1.5 Вт, протокол RS485, клеммный интерфейс для подключения, рабочая температура -20...+60 C, монтаж навесной. | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000215651
7ML1118-0BA40 | Siemens Automation | Ультразвуковой сканер | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003622802&wh=MD0000017
6ES7193-4CB20-0AA0 | Siemens Automation | Модуль терминальный для установки электронного модуля (шинный соединитель), напряжение питания 24 В пост., без сквозной шины AUX1, втычные клеммы для внешних подключений, материал корпуса пластик, монтаж на DIN-рейку. | Satz | 4 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000143937
8WA8848-2AY | Siemens Automation | Комплект шильдиков 5х7мм для маркировки, 5 полосок по 20 маркировочных пластин. | шт | 99 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280431
6XV1830-1CH15 | Siemens Automation | соединительный кабель с двумя разъмами, длина 1,5 м | шт | 6 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000215821
6ES7153-2AR04-0XA0 | Siemens Automation | Комплект резервированной сборки | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132200
6ES7134-6GD01-0BA1 | Siemens Automation | Модуль ввода аналогового сигнала, 2 канала, напряжение питания 24 В пост., входной сигнал 0(4)-20 мА, разрешение 16 бит, материал корпуса пластик, монтаж втычной. | шт | 34 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000002998231
3TG1001-0BB4 | Siemens Automation | Контактор трехполюсный, 3 нормально открытых контакта и 1 нормально закрытый контакт, коммутируемое напряжение 400 В, ток 4 А, напряжение управления 24 В DC | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000196570
6RA8028-6DV62-0AA0-Z L11 | Siemens Automation | AC-DC сетевые преобразователи | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000003594645
6AV2124-0MC01-0AX0 | Siemens Automation | Панель оператора, 12 дюймов, широкоформатный TFT дисплей, 12 МБайт пользовательской памяти, ОС WINDOWS CE 6.0, напряжение питания 24 В пост. | шт | 18 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000234253
3RG7011-0AA01 | Siemens Automation | Датчик оптический, дистанция срабатывания 2 м, напряжение питания 10...36 В DC, выход PNP, электрическое соединение кабель длиной 2 м | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280075
LSN 4D/2 | Siemens Automation | Автоматический выключатель, 2-полюсный, коммутируемое напряжение 230/400 В АС, коммутируемый ток 4 А, характеристика отключения D | шт | 9 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000281270
6EP1964-2BA00 | Siemens Automation | Модуль резервирования PSE202U, для 2-х источников питания, напряжение 24 В dc, ток 10 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000168406
8UD1841-2AD01 | Siemens Automation | Ручка с маск.рамкой стандарт размер 100 x 100 m | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000174043
8WH1000-0AF01 | Siemens Automation | Проходная клеммная колодка | шт | 32 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000214485
6ES7231-4HD32-0XB0 | Siemens Automation | Модуль ввода аналоговых сигналов, 4 входа, разрешение 12 бит + знаковый бит, напряжение питания 24 В dc | шт | 26 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132803
3RV1915-1CB | Siemens Automation | Шина для 4-х трёхфазных автоматических выключателей, расстояние между модулями 45 мм, напряжение 400 В | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000197604
6FC5303-0DT12-1AA0 | Siemens Automation | полная клавиатура ЧПУ, вертикальный формат | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280304
5SY6202-7 | Siemens Automation | Автоматический выключатель, двухполюсный, коммутиуремое напряжение 400 В, номинальный ток 2 А, кривая С, отключающая способность 6 кА | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132764
6ES7132-6BD20-2BA0 | Siemens Automation | Модуль дискретного вывода | шт | 35 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000256011
6AV7892-1AA02-1AB0 | Siemens Automation | Панельный компьютер PC 677С, диагональ дисплея 15" TFT, сенсорная, напряжение питания 24 В, процессор Celeron P4505, тактовая частота 1.86 ГГц, оперативная память 1 ГБ DDR3, жёсткий диск 2х250 ГБ SATA | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280264
3UF7114-1BA01-0 | Siemens Automation | Модуль измерения тока и напряжения, диапазон уставок тока 20...200 А, измерение напряжения до 690 В АС/DC. | шт | 3 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000194612
8WA1802 | Siemens Automation | Соединительная шина для 10 клемм, напряжение 500 В | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000149630
3SU1400-1AA10-1BA0 | Siemens Automation | Контактный блок кнопочного переключателя, 1 НО контакт, коммутируемое напряжение 500 В перем., ток 10 А, материал корпуса пластик, цвет черный, монтаж втычной. | Satz | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000236414
5SX52037 | Siemens Automation | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Iоткл.ном.=4,5КА 2-ПОЛЮСНЫЙ Iном=3А ТИП ЗАЩИТНОЙ ХАР-КИ=C Uном=400В АС/220В DC ШИРИНА=1-МОД. УСТ. ГЛУБИНА=55ММ | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000280209
4EU2752-0UB00-0AA0 | Siemens Automation | сетевой дроссель для преобразователя частоты, 3 фазный, напряжение 400 В, 0,503 мГн | шт | 2 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000230354
3RQ3018-1AB00 | Siemens Automation | Реле, 1 переключающий контакт, напряжение управления 24 В АС/DC, напряжение коммутируемое 230 В АС, ток 3 А | шт | 1 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000167359
6ES7512-1SK01-0AB0 | Siemens Automation | Центральный процессор 1512SP F-1 PN | шт | 5 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000228972
6ES7153-2BA10-0XB0 | Siemens Automation | Интерфейсный модуль IM 153-2 HIGH FEATURE для ET 200M, встроенный интерфейс RS 485 , напряжение 24 В DC | шт | 23 | https://tedi.itc-electronics.com/catalogue?prod=MD0000000132202